## IO_Summary_Matrix
KALASIN ENGINEERING - PLC I/O SYSTEM SUMMARY REPORT
Chassis to Junction Box & Enclosure Signal Distribution Matrix (Source: IO_List_xDev-R01-Tag35-7-2.xlsx)
Chassis | Signal | JB401 | JB402 | JB601 | JB602 | JB606 | JB607 | JB608 | JB612 | JB618 | IS-JB-603 | IS-JB-608 | IS-JB-612 | IS-JB-618 | RIO-200 | CA1 | MCC | TOTAL
C1 | DI | 64 |  | 48 | [11 empty] | 16 |  | 128
| DO | 32 |  | 16 | [11 empty] | 16 |  | 64
| AI | 16 |  | 16 | [13 empty] | 32
AO
C2 | DI |  | 32 |  | 35 |  | 93 | [10 empty] | 160
| DO |  | 16 |  | 16 |  | 64 | [10 empty] | 96
| AI |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | 32
AO
C3 | DI | [8 empty] | 16 | [7 empty] | 16
| DO | [8 empty] | 32 | [7 empty] | 32
| AI |  |  |  | 16 |  | 32 |  |  | 4 | [7 empty] | 52
| AO |  | 1 |  | 2 |  | 5 | [10 empty] | 8
C4 | DI |  |  |  |  | 16 |  |  | 32 | [8 empty] | 48
| DO |  |  |  |  | 8 |  |  | 16 | [8 empty] | 24
| AI |  |  |  |  | 2 |  | 6 | 8 | [8 empty] | 16
AO
C5 | DI | [13 empty] | 64 |  |  | 64
| DO | [13 empty] | 32 |  |  | 32
| AI | [13 empty] | 16 |  |  | 16
AO
C8 | DI | [9 empty] | 16 | 16 | 31 | 32 |  |  |  | 95
| DO | [10 empty] | 8 | [5 empty] | 8
| AI | [9 empty] | 8 | 8 | 2 | 14 |  |  |  | 32
AO
C99 | DI |  |  | 3 | [12 empty] | 125 | 128
| DO |  |  | 1 | [12 empty] | 95 | 96
AI
AO
SYSTEM | TOTAL

## JB_Summary_Details
JUNCTION BOX & ENCLOSURE CAPACITY SUMMARY
Enclosure Name | Location / Description | DI Points | DO Points | AI Points | AO Points | BUS Points | Total I/O Points
CA1 | Main Control Cabinet | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
IS-JB-603 | Spray Dryer 3rd Floor | 16 | 0 | 8 | 0 | 0
IS-JB-608 | Spray Dryer 8th Floor | 16 | 8 | 8 | 0 | 0
IS-JB-612 | Packing Tower 2th Floor | 31 | 0 | 2 | 0 | 0
IS-JB-618 | Packing Tower 8th Floor | 32 | 0 | 14 | 0 | 0
JB401 | Infeed 2nd Floor | 64 | 32 | 16 | 0 | 0
JB402 | Jet Cooker 2nd Floor | 32 | 16 | 16 | 1 | 0
JB601 | Spray Dryer 1st Floor | 51 | 17 | 16 | 0 | 1
JB602 | Spray Dryer 3rd Floor | 35 | 16 | 32 | 2 | 0
JB606 | Spray Dryer 6th Floor | 16 | 8 | 2 | 0 | 0
JB607 | Spray Dryer 7th Floor | 93 | 64 | 32 | 5 | 1
JB608 | Spray Dryer 8th Floor | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
JB612 | Packing Tower 2th Floor | 32 | 16 | 8 | 0 | 1
JB618 | Packing Tower 8th Floor | 16 | 32 | 4 | 0 | 0
MCC | MCC Room | 125 | 95 | 0 | 0 | 17
RIO-200 | Slurry - Out Building 2nd Floor | 64 | 32 | 16 | 0 | 0
TOTAL