## DI Chassis 1
No. | Tag DI PLC | Tag DI Terminal Fuse | หมายเหตุ
1 | TBDI1:1A/C1S4:1 | C1S4:1/TBDI1:1A |  | C1 | S4 | 1
2 | TBDI1:2A/C1S4:2 | C1S4:2/TBDI1:2A |  | C1 | S4 | 2
3 | TBDI1:3A/C1S4:3 | C1S4:3/TBDI1:3A |  | C1 | S4 | 3
4 | TBDI1:4A/C1S4:4 | C1S4:4/TBDI1:4A |  | C1 | S4 | 4
5 | TBDI1:5A/C1S4:5 | C1S4:5/TBDI1:5A |  | C1 | S4 | 5
6 | TBDI1:6A/C1S4:6 | C1S4:6/TBDI1:6A |  | C1 | S4 | 6
7 | TBDI1:7A/C1S4:7 | C1S4:7/TBDI1:7A |  | C1 | S4 | 7
8 | TBDI1:8A/C1S4:8 | C1S4:8/TBDI1:8A |  | C1 | S4 | 8
9 | TBDI1:9A/C1S4:9 | C1S4:9/TBDI1:9A |  | C1 | S4 | 9
10 | TBDI1:10A/C1S4:10 | C1S4:10/TBDI1:10A |  | C1 | S4 | 10
11 | TBDI1:11A/C1S4:11 | C1S4:11/TBDI1:11A |  | C1 | S4 | 11
12 | TBDI1:12A/C1S4:12 | C1S4:12/TBDI1:12A |  | C1 | S4 | 12
13 | TBDI1:13A/C1S4:13 | C1S4:13/TBDI1:13A |  | C1 | S4 | 13
14 | TBDI1:14A/C1S4:14 | C1S4:14/TBDI1:14A |  | C1 | S4 | 14
15 | TBDI1:15A/C1S4:15 | C1S4:15/TBDI1:15A |  | C1 | S4 | 15
16 | TBDI1:16A/C1S4:16 | C1S4:16/TBDI1:16A |  | C1 | S4 | 16
17 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก | C1 | S4 | 17
18 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก | C1 | S4 | 18
19 | TBDI1:17A/C1S4:19 | C1S4:19/TBDI1:17A |  | C1 | S4 | 19
20 | TBDI1:18A/C1S4:20 | C1S4:20/TBDI1:18A |  | C1 | S4 | 20
21 | TBDI1:19A/C1S4:21 | C1S4:21/TBDI1:19A |  | C1 | S4 | 21
22 | TBDI1:20A/C1S4:22 | C1S4:22/TBDI1:20A |  | C1 | S4 | 22
23 | TBDI1:21A/C1S4:23 | C1S4:23/TBDI1:21A |  | C1 | S4 | 23
24 | TBDI1:22A/C1S4:24 | C1S4:24/TBDI1:22A |  | C1 | S4 | 24
25 | TBDI1:23A/C1S4:25 | C1S4:25/TBDI1:23A |  | C1 | S4 | 25
26 | TBDI1:24A/C1S4:26 | C1S4:26/TBDI1:24A |  | C1 | S4 | 26
27 | TBDI1:25A/C1S4:27 | C1S4:27/TBDI1:25A |  | C1 | S4 | 27
28 | TBDI1:26A/C1S4:28 | C1S4:28/TBDI1:26A |  | C1 | S4 | 28
29 | TBDI1:27A/C1S4:29 | C1S4:29/TBDI1:27A |  | C1 | S4 | 29
30 | TBDI1:28A/C1S4:30 | C1S4:30/TBDI1:28A |  | C1 | S4 | 30
31 | TBDI1:29A/C1S4:31 | C1S4:31/TBDI1:29A |  | C1 | S4 | 31
32 | TBDI1:30A/C1S4:32 | C1S4:32/TBDI1:30A |  | C1 | S4 | 32
33 | TBDI1:31A/C1S4:33 | C1S4:33/TBDI1:31A |  | C1 | S4 | 33
34 | TBDI1:32A/C1S4:34 | C1S4:34/TBDI1:32A |  | C1 | S4 | 34
35 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก | C1 | S4 | 35
36 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก | C1 | S4 | 36
DI 2
1 | TBDI2:1A/C1S5:1 | C1S5:1/TBDI2:1A
2 | TBDI2:2A/C1S5:2 | C1S5:2/TBDI2:2A
3 | TBDI2:3A/C1S5:3 | C1S5:3/TBDI2:3A
4 | TBDI2:4A/C1S5:4 | C1S5:4/TBDI2:4A
5 | TBDI2:5A/C1S5:5 | C1S5:5/TBDI2:5A
6 | TBDI2:6A/C1S5:6 | C1S5:6/TBDI2:6A
7 | TBDI2:7A/C1S5:7 | C1S5:7/TBDI2:7A
8 | TBDI2:8A/C1S5:8 | C1S5:8/TBDI2:8A
9 | TBDI2:9A/C1S5:9 | C1S5:9/TBDI2:9A
10 | TBDI2:10A/C1S5:10 | C1S5:10/TBDI2:10A
11 | TBDI2:11A/C1S5:11 | C1S5:11/TBDI2:11A
12 | TBDI2:12A/C1S5:12 | C1S5:12/TBDI2:12A
13 | TBDI2:13A/C1S5:13 | C1S5:13/TBDI2:13A
14 | TBDI2:14A/C1S5:14 | C1S5:14/TBDI2:14A
15 | TBDI2:15A/C1S5:15 | C1S5:15/TBDI2:15A
16 | TBDI2:16A/C1S5:16 | C1S5:16/TBDI2:16A
17 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
18 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
19 | TBDI2:17A/C1S5:19 | C1S5:19/TBDI2:17A
20 | TBDI2:18A/C1S5:20 | C1S5:20/TBDI2:18A
21 | TBDI2:19A/C1S5:21 | C1S5:21/TBDI2:19A
22 | TBDI2:20A/C1S5:22 | C1S5:22/TBDI2:20A
23 | TBDI2:21A/C1S5:23 | C1S5:23/TBDI2:21A
24 | TBDI2:22A/C1S5:24 | C1S5:24/TBDI2:22A
25 | TBDI2:23A/C1S5:25 | C1S5:25/TBDI2:23A
26 | TBDI2:24A/C1S5:26 | C1S5:26/TBDI2:24A
27 | TBDI2:25A/C1S5:27 | C1S5:27/TBDI2:25A
28 | TBDI2:26A/C1S5:28 | C1S5:28/TBDI2:26A
29 | TBDI2:27A/C1S5:29 | C1S5:29/TBDI2:27A
30 | TBDI2:28A/C1S5:30 | C1S5:30/TBDI2:28A
31 | TBDI2:29A/C1S5:31 | C1S5:31/TBDI2:29A
32 | TBDI2:30A/C1S5:32 | C1S5:32/TBDI2:30A
33 | TBDI2:31A/C1S5:33 | C1S5:33/TBDI2:31A
34 | TBDI2:32A/C1S5:34 | C1S5:34/TBDI2:32A
35 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
36 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
DI 3
1 | TBDI3:1A/C1S6:1 | C1S6:1/TBDI3:1A
2 | TBDI3:2A/C1S6:2 | C1S6:2/TBDI3:2A
3 | TBDI3:3A/C1S6:3 | C1S6:3/TBDI3:3A
4 | TBDI3:4A/C1S6:4 | C1S6:4/TBDI3:4A
5 | TBDI3:5A/C1S6:5 | C1S6:5/TBDI3:5A
6 | TBDI3:6A/C1S6:6 | C1S6:6/TBDI3:6A
7 | TBDI3:7A/C1S6:7 | C1S6:7/TBDI3:7A
8 | TBDI3:8A/C1S6:8 | C1S6:8/TBDI3:8A
9 | TBDI3:9A/C1S6:9 | C1S6:9/TBDI3:9A
10 | TBDI3:10A/C1S6:10 | C1S6:10/TBDI3:10A
11 | TBDI3:11A/C1S6:11 | C1S6:11/TBDI3:11A
12 | TBDI3:12A/C1S6:12 | C1S6:12/TBDI3:12A
13 | TBDI3:13A/C1S6:13 | C1S6:13/TBDI3:13A
14 | TBDI3:14A/C1S6:14 | C1S6:14/TBDI3:14A
15 | TBDI3:15A/C1S6:15 | C1S6:15/TBDI3:15A
16 | TBDI3:16A/C1S6:16 | C1S6:16/TBDI3:16A
17 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
18 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
19 | TBDI3:17A/C1S6:19 | C1S6:19/TBDI3:17A
20 | TBDI3:18A/C1S6:20 | C1S6:20/TBDI3:18A
21 | TBDI3:19A/C1S6:21 | C1S6:21/TBDI3:19A
22 | TBDI3:20A/C1S6:22 | C1S6:22/TBDI3:20A
23 | TBDI3:21A/C1S6:23 | C1S6:23/TBDI3:21A
24 | TBDI3:22A/C1S6:24 | C1S6:24/TBDI3:22A
25 | TBDI3:23A/C1S6:25 | C1S6:25/TBDI3:23A
26 | TBDI3:24A/C1S6:26 | C1S6:26/TBDI3:24A
27 | TBDI3:25A/C1S6:27 | C1S6:27/TBDI3:25A
28 | TBDI3:26A/C1S6:28 | C1S6:28/TBDI3:26A
29 | TBDI3:27A/C1S6:29 | C1S6:29/TBDI3:27A
30 | TBDI3:28A/C1S6:30 | C1S6:30/TBDI3:28A
31 | TBDI3:29A/C1S6:31 | C1S6:31/TBDI3:29A
32 | TBDI3:30A/C1S6:32 | C1S6:32/TBDI3:30A
33 | TBDI3:31A/C1S6:33 | C1S6:31/TBDI3:31A
34 | TBDI3:32A/C1S6:34 | C1S6:32/TBDI3:32A
35 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
36 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
DI 4
1 | TBDI4:1A/C1S7:1 | C1S7:1/TBDI4:1A
2 | TBDI4:2A/C1S7:2 | C1S7:2/TBDI4:2A
3 | TBDI4:3A/C1S7:3 | C1S7:3/TBDI4:3A
4 | TBDI4:4A/C1S7:4 | C1S7:4/TBDI4:4A
5 | TBDI4:5A/C1S7:5 | C1S7:5/TBDI4:5A
6 | TBDI4:6A/C1S7:6 | C1S7:6/TBDI4:6A
7 | TBDI4:7A/C1S7:7 | C1S7:7/TBDI4:7A
8 | TBDI4:8A/C1S7:8 | C1S7:8/TBDI4:8A
9 | TBDI4:9A/C1S7:9 | C1S7:9/TBDI4:9A
10 | TBDI4:10A/C1S7:10 | C1S7:10/TBDI4:10A
11 | TBDI4:11A/C1S7:11 | C1S7:11/TBDI4:11A
12 | TBDI4:12A/C1S7:12 | C1S7:12/TBDI4:12A
13 | TBDI4:13A/C1S7:13 | C1S7:13/TBDI4:13A
14 | TBDI4:14A/C1S7:14 | C1S7:14/TBDI4:14A
15 | TBDI4:15A/C1S7:15 | C1S7:15/TBDI4:15A
16 | TBDI4:16A/C1S7:16 | C1S7:16/TBDI4:16A
17 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
18 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
19 | TBDI4:17A/C1S7:19 | C1S7:19/TBDI4:17A
20 | TBDI4:18A/C1S7:20 | C1S7:20/TBDI4:18A
21 | TBDI4:19A/C1S7:21 | C1S7:21/TBDI4:19A
22 | TBDI4:20A/C1S7:22 | C1S7:22/TBDI4:20A
23 | TBDI4:21A/C1S7:23 | C1S7:23/TBDI4:21A
24 | TBDI4:22A/C1S7:24 | C1S7:24/TBDI4:22A
25 | TBDI4:23A/C1S7:25 | C1S7:25/TBDI4:23A
26 | TBDI4:24A/C1S7:26 | C1S7:26/TBDI4:24A
27 | TBDI4:25A/C1S7:27 | C1S7:27/TBDI4:25A
28 | TBDI4:26A/C1S7:28 | C1S7:28/TBDI4:26A
29 | TBDI4:27A/C1S7:29 | C1S7:29/TBDI4:27A
30 | TBDI4:28A/C1S7:30 | C1S7:30/TBDI4:28A
31 | TBDI4:29A/C1S7:31 | C1S7:31/TBDI4:29A
32 | TBDI4:30A/C1S7:32 | C1S7:32/TBDI4:30A
33 | TBDI4:31A/C1S7:33 | C1S7:33/TBDI4:31A
34 | TBDI4:32A/C1S7:34 | C1S7:34/TBDI4:32A
35 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
36 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก

## Sheet1
Taging Format Digital Input
Front Connector |  |  | Terminal | Front Terminal | Cabinet Terminal | PLC Side
C1 | S4 | 1 | TB-C1S4 | C1S4:1 | TB-C1S4:1 | TB-C1S4:1 / C1S4:1
C1 | S4 | 2 | TB-C1S4 | C1S4:2 | TB-C1S4:2 | TB-C1S4:2 / C1S4:2
C1 | S4 | 3 | TB-C1S4 | C1S4:3 | TB-C1S4:3 | TB-C1S4:3 / C1S4:3
C1 | S4 | 4 | TB-C1S4 | C1S4:4 | TB-C1S4:4 | TB-C1S4:4 / C1S4:4
C1 | S4 | 5 | TB-C1S4 | C1S4:5 | TB-C1S4:5 | TB-C1S4:5 / C1S4:5
C1 | S4 | 6 | TB-C1S4 | C1S4:6 | TB-C1S4:6 | TB-C1S4:6 / C1S4:6
C1 | S4 | 7 | TB-C1S4 | C1S4:7 | TB-C1S4:7 | TB-C1S4:7 / C1S4:7
C1 | S4 | 8 | TB-C1S4 | C1S4:8 | TB-C1S4:8 | TB-C1S4:8 / C1S4:8
C1 | S4 | 9 | TB-C1S4 | C1S4:9 | TB-C1S4:9 | TB-C1S4:9 / C1S4:9
C1 | S4 | 10 | TB-C1S4 | C1S4:10 | TB-C1S4:10 | TB-C1S4:10 / C1S4:10
C1 | S4 | 11 | TB-C1S4 | C1S4:11 | TB-C1S4:11 | TB-C1S4:11 / C1S4:11
C1 | S4 | 12 | TB-C1S4 | C1S4:12 | TB-C1S4:12 | TB-C1S4:12 / C1S4:12
C1 | S4 | 13 | TB-C1S4 | C1S4:13 | TB-C1S4:13 | TB-C1S4:13 / C1S4:13
C1 | S4 | 14 | TB-C1S4 | C1S4:14 | TB-C1S4:14 | TB-C1S4:14 / C1S4:14
C1 | S4 | 15 | TB-C1S4 | C1S4:15 | TB-C1S4:15 | TB-C1S4:15 / C1S4:15
C1 | S4 | 16 | TB-C1S4 | C1S4:16 | TB-C1S4:16 | TB-C1S4:16 / C1S4:16
C1 | S4 | 17 | TB-C1S4 | C1S4:17 | TB-C1S4:17 | TB-C1S4:17 / C1S4:17
C1 | S4 | 18 | TB-C1S4 | C1S4:18 | TB-C1S4:18 | TB-C1S4:18 / C1S4:18
C1 | S4 | 19 | TB-C1S4 | C1S4:19 | TB-C1S4:19 | TB-C1S4:19 / C1S4:19
C1 | S4 | 20 | TB-C1S4 | C1S4:20 | TB-C1S4:20 | TB-C1S4:20 / C1S4:20
C1 | S4 | 21 | TB-C1S4 | C1S4:21 | TB-C1S4:21 | TB-C1S4:21 / C1S4:21
C1 | S4 | 22 | TB-C1S4 | C1S4:22 | TB-C1S4:22 | TB-C1S4:22 / C1S4:22
C1 | S4 | 23 | TB-C1S4 | C1S4:23 | TB-C1S4:23 | TB-C1S4:23 / C1S4:23
C1 | S4 | 24 | TB-C1S4 | C1S4:24 | TB-C1S4:24 | TB-C1S4:24 / C1S4:24
C1 | S4 | 25 | TB-C1S4 | C1S4:25 | TB-C1S4:25 | TB-C1S4:25 / C1S4:25
C1 | S4 | 26 | TB-C1S4 | C1S4:26 | TB-C1S4:26 | TB-C1S4:26 / C1S4:26
C1 | S4 | 27 | TB-C1S4 | C1S4:27 | TB-C1S4:27 | TB-C1S4:27 / C1S4:27
C1 | S4 | 28 | TB-C1S4 | C1S4:28 | TB-C1S4:28 | TB-C1S4:28 / C1S4:28
C1 | S4 | 29 | TB-C1S4 | C1S4:29 | TB-C1S4:29 | TB-C1S4:29 / C1S4:29
C1 | S4 | 30 | TB-C1S4 | C1S4:30 | TB-C1S4:30 | TB-C1S4:30 / C1S4:30
C1 | S4 | 31 | TB-C1S4 | C1S4:31 | TB-C1S4:31 | TB-C1S4:31 / C1S4:31
C1 | S4 | 32 | TB-C1S4 | C1S4:32 | TB-C1S4:32 | TB-C1S4:32 / C1S4:32
C1 | S4 | 33 | TB-C1S4 | C1S4:33 | TB-C1S4:33 | TB-C1S4:33 / C1S4:33
C1 | S4 | 34 | TB-C1S4 | C1S4:34 | TB-C1S4:34 | TB-C1S4:34 / C1S4:34
C1 | S4 | 35 | TB-C1S4 | C1S4:35 | TB-C1S4:35 | TB-C1S4:35 / C1S4:35
C1 | S4 | 36 | TB-C1S4 | C1S4:36 | TB-C1S4:36 | TB-C1S4:36 / C1S4:36
Front Connector |  |  | Terminal | Front Terminal | Cabinet Terminal | PLC Side
C1 | S5 | 1 | TB-C1S5 | C1S5:1 | TB-C1S5:1 | TB-C1S5:1 / C1S5:1
C1 | S5 | 2 | TB-C1S5 | C1S5:2 | TB-C1S5:2 | TB-C1S5:2 / C1S5:2
C1 | S5 | 3 | TB-C1S5 | C1S5:3 | TB-C1S5:3 | TB-C1S5:3 / C1S5:3
C1 | S5 | 4 | TB-C1S5 | C1S5:4 | TB-C1S5:4 | TB-C1S5:4 / C1S5:4
C1 | S5 | 5 | TB-C1S5 | C1S5:5 | TB-C1S5:5 | TB-C1S5:5 / C1S5:5
C1 | S5 | 6 | TB-C1S5 | C1S5:6 | TB-C1S5:6 | TB-C1S5:6 / C1S5:6
C1 | S5 | 7 | TB-C1S5 | C1S5:7 | TB-C1S5:7 | TB-C1S5:7 / C1S5:7
C1 | S5 | 8 | TB-C1S5 | C1S5:8 | TB-C1S5:8 | TB-C1S5:8 / C1S5:8
C1 | S5 | 9 | TB-C1S5 | C1S5:9 | TB-C1S5:9 | TB-C1S5:9 / C1S5:9
C1 | S5 | 10 | TB-C1S5 | C1S5:10 | TB-C1S5:10 | TB-C1S5:10 / C1S5:10
C1 | S5 | 11 | TB-C1S5 | C1S5:11 | TB-C1S5:11 | TB-C1S5:11 / C1S5:11
C1 | S5 | 12 | TB-C1S5 | C1S5:12 | TB-C1S5:12 | TB-C1S5:12 / C1S5:12
C1 | S5 | 13 | TB-C1S5 | C1S5:13 | TB-C1S5:13 | TB-C1S5:13 / C1S5:13
C1 | S5 | 14 | TB-C1S5 | C1S5:14 | TB-C1S5:14 | TB-C1S5:14 / C1S5:14
C1 | S5 | 15 | TB-C1S5 | C1S5:15 | TB-C1S5:15 | TB-C1S5:15 / C1S5:15
C1 | S5 | 16 | TB-C1S5 | C1S5:16 | TB-C1S5:16 | TB-C1S5:16 / C1S5:16
C1 | S5 | 17 | TB-C1S5 | C1S5:17 | TB-C1S5:17 | TB-C1S5:17 / C1S5:17
C1 | S5 | 18 | TB-C1S5 | C1S5:18 | TB-C1S5:18 | TB-C1S5:18 / C1S5:18
C1 | S5 | 19 | TB-C1S5 | C1S5:19 | TB-C1S5:19 | TB-C1S5:19 / C1S5:19
C1 | S5 | 20 | TB-C1S5 | C1S5:20 | TB-C1S5:20 | TB-C1S5:20 / C1S5:20
C1 | S5 | 21 | TB-C1S5 | C1S5:21 | TB-C1S5:21 | TB-C1S5:21 / C1S5:21
C1 | S5 | 22 | TB-C1S5 | C1S5:22 | TB-C1S5:22 | TB-C1S5:22 / C1S5:22
C1 | S5 | 23 | TB-C1S5 | C1S5:23 | TB-C1S5:23 | TB-C1S5:23 / C1S5:23
C1 | S5 | 24 | TB-C1S5 | C1S5:24 | TB-C1S5:24 | TB-C1S5:24 / C1S5:24
C1 | S5 | 25 | TB-C1S5 | C1S5:25 | TB-C1S5:25 | TB-C1S5:25 / C1S5:25
C1 | S5 | 26 | TB-C1S5 | C1S5:26 | TB-C1S5:26 | TB-C1S5:26 / C1S5:26
C1 | S5 | 27 | TB-C1S5 | C1S5:27 | TB-C1S5:27 | TB-C1S5:27 / C1S5:27
C1 | S5 | 28 | TB-C1S5 | C1S5:28 | TB-C1S5:28 | TB-C1S5:28 / C1S5:28
C1 | S5 | 29 | TB-C1S5 | C1S5:29 | TB-C1S5:29 | TB-C1S5:29 / C1S5:29
C1 | S5 | 30 | TB-C1S5 | C1S5:30 | TB-C1S5:30 | TB-C1S5:30 / C1S5:30
C1 | S5 | 31 | TB-C1S5 | C1S5:31 | TB-C1S5:31 | TB-C1S5:31 / C1S5:31
C1 | S5 | 32 | TB-C1S5 | C1S5:32 | TB-C1S5:32 | TB-C1S5:32 / C1S5:32
C1 | S5 | 33 | TB-C1S5 | C1S5:33 | TB-C1S5:33 | TB-C1S5:33 / C1S5:33
C1 | S5 | 34 | TB-C1S5 | C1S5:34 | TB-C1S5:34 | TB-C1S5:34 / C1S5:34
C1 | S5 | 35 | TB-C1S5 | C1S5:35 | TB-C1S5:35 | TB-C1S5:35 / C1S5:35
C1 | S5 | 36 | TB-C1S5 | C1S5:36 | TB-C1S5:36 | TB-C1S5:36 / C1S5:36

## Sheet2
Cassis | C1
Slot 0
Slot 1
Slot 2
Slot 3
Slot 4
Slot 5
Slot 6
Slot 7
Slot 8
Slot 9
Slot 10
Slot 11
Slot 12

## DO Chassis 1
No. | Tag DO PLC | Tag DO Terminal Fuse | หมายเหตุ
1 | RL.1:A1/C1S8:1 | C1S8:1/RL.1:A1
2 | RL.2:A1/C1S8:2 | C1S8:2/RL.2:A1
3 | RL.3:A1/C1S8:3 | C1S8:3/RL.3:A1
4 | RL.4:A1/C1S8:4 | C1S8:4/RL.4:A1
5 | RL.5:A1/C1S8:5 | C1S8:5/RL.5:A1
6 | RL.6:A1/C1S8:6 | C1S8:6/RL.6:A1
7 | RL.7:A1/C1S8:7 | C1S8:7/RL.7:A1
8 | RL.8:A1/C1S8:8 | C1S8:8/RL.8:A1
9 | RL.9:A1/C1S8:9 | C1S8:9/RL.9:A1
10 | RL.10:A1/C1S8:10 | C1S8:10/RL.10:A1
11 | RL.11:A1/C1S8:11 | C1S8:11/RL.11:A1
12 | RL.12:A1/C1S8:12 | C1S8:12/RL.12:A1
13 | RL.13:A1/C1S8:13 | C1S8:13/RL.13:A1
14 | RL.14:A1/C1S8:14 | C1S8:14/RL.14:A1
15 | RL.15:A1/C1S8:15 | C1S8:15/RL.15:A1
16 | RL.16:A1/C1S8:16 | C1S8:16/RL.16:A1
17 | 24VDC | 24VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
18 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
19 | RL.17:A1/C1S8:19 | C1S8:19/RL.17:A1
20 | RL.18:A1/C1S8:20 | C1S8:20/RL.18:A1
21 | RL.19:A1/C1S8:21 | C1S8:21/RL.19:A1
22 | RL.20:A1/C1S8:22 | C1S8:22/RL.20:A1
23 | RL.21:A1/C1S8:23 | C1S8:23/RL.21:A1
24 | RL.22:A1/C1S8:24 | C1S8:24/RL.22:A1
25 | RL.23:A1/C1S8:25 | C1S8:25/RL.23:A1
26 | RL.24:A1/C1S8:26 | C1S8:26/RL.24:A1
27 | RL.25:A1/C1S8:27 | C1S8:27/RL.25:A1
28 | RL.26:A1/C1S8:28 | C1S8:28/RL.26:A1
29 | RL.27:A1/C1S8:29 | C1S8:29/RL.27:A1
30 | RL.28:A1/C1S8:30 | C1S8:30/RL.28:A1
31 | RL.29:A1/C1S8:31 | C1S8:31/RL.29:A1
32 | RL.30:A1/C1S8:32 | C1S8:32/RL.30:A1
33 | RL.31:A1/C1S8:33 | C1S8:33/RL.31:A1
34 | RL.32:A1/C1S8:34 | C1S8:34/RL.32:A1
35 | 24VDC | 24VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
36 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
DO 2
1 | RL.33:A1/C1S9:1 | C1S9:1/RL.33:A1
2 | RL.34:A1/C1S9:2 | C1S9:2/RL.34:A1
3 | RL.35:A1/C1S9:3 | C1S9:3/RL.35:A1
4 | RL.36:A1/C1S9:4 | C1S9:4/RL.36:A1
5 | RL.37:A1/C1S9:5 | C1S9:5/RL.37:A1
6 | RL.38:A1/C1S9:6 | C1S9:6/RL.38:A1
7 | RL.39:A1/C1S9:7 | C1S9:7/RL.39:A1
8 | RL.40:A1/C1S9:8 | C1S9:8/RL.40:A1
9 | RL.41:A1/C1S9:9 | C1S9:9/RL.41:A1
10 | RL.42:A1/C1S9:10 | C1S9:10/RL.42:A1
11 | RL.43:A1/C1S9:11 | C1S9:11/RL.43:A1
12 | RL.44:A1/C1S9:12 | C1S9:12/RL.44:A1
13 | RL.45:A1/C1S9:13 | C1S9:13/RL.45:A1
14 | RL.46:A1/C1S9:14 | C1S9:14/RL.46:A1
15 | RL.47:A1/C1S9:15 | C1S9:15/RL.47:A1
16 | RL.48:A1/C1S9:16 | C1S9:16/RL.48:A1
17 | 24VDC | 24VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
18 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
19 | RL.49:A1/C1S9:19 | C1S9:19/RL.49:A1
20 | RL.50:A1/C1S9:20 | C1S9:20/RL.50:A1
21 | RL.51:A1/C1S9:21 | C1S9:21/RL.51:A1
22 | RL.52:A1/C1S9:22 | C1S9:22/RL.52:A1
23 | RL.53:A1/C1S9:23 | C1S9:23/RL.53:A1
24 | RL.54:A1/C1S9:24 | C1S9:24/RL.54:A1
25 | RL.55:A1/C1S9:25 | C1S9:25/RL.55:A1
26 | RL.56:A1/C1S9:26 | C1S9:26/RL.56:A1
27 | RL.57:A1/C1S9:27 | C1S9:27/RL.57:A1
28 | RL.58:A1/C1S9:28 | C1S9:28/RL.58:A1
29 | RL.59:A1/C1S9:29 | C1S9:29/RL.59:A1
30 | RL.60:A1/C1S9:30 | C1S9:30/RL.60:A1
31 | RL.61:A1/C1S9:31 | C1S9:31/RL.61:A1
32 | RL.62:A1/C1S9:32 | C1S9:32/RL.62:A1
33 | RL.63:A1/C1S9:33 | C1S9:33/RL.63:A1
34 | RL.64:A1/C1S9:34 | C1S9:34/RL.64:A1
35 | 24VDC | 24VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
36 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก

## DI Chassis 2
No. | Tag DI PLC | Tag DI Terminal Fuse | หมายเหตุ
1 | TBDI1:1A/C2S1:1 | C2S1:1/TBDI1:1A
2 | TBDI1:2A/C2S1:2 | C2S1:2/TBDI1:2A
3 | TBDI1:3A/C2S1:3 | C2S1:3/TBDI1:3A
4 | TBDI1:4A/C2S1:4 | C2S1:4/TBDI1:4A
5 | TBDI1:5A/C2S1:5 | C2S1:5/TBDI1:5A
6 | TBDI1:6A/C2S1:6 | C2S1:6/TBDI1:6A
7 | TBDI1:7A/C2S1:7 | C2S1:7/TBDI1:7A
8 | TBDI1:8A/C2S1:8 | C2S1:8/TBDI1:8A
9 | TBDI1:9A/C2S1:9 | C2S1:9/TBDI1:9A
10 | TBDI1:10A/C2S1:10 | C2S1:10/TBDI1:10A
11 | TBDI1:11A/C2S1:11 | C2S1:11/TBDI1:11A
12 | TBDI1:12A/C2S1:12 | C2S1:12/TBDI1:12A
13 | TBDI1:13A/C2S1:13 | C2S1:13/TBDI1:13A
14 | TBDI1:14A/C2S1:14 | C2S1:14/TBDI1:14A
15 | TBDI1:15A/C2S1:15 | C2S1:15/TBDI1:15A
16 | TBDI1:16A/C2S1:16 | C2S1:16/TBDI1:16A
17 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
18 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
19 | TBDI1:17A/C2S1:19 | C2S1:19/TBDI1:17A
20 | TBDI1:18A/C2S1:20 | C2S1:20/TBDI1:18A
21 | TBDI1:19A/C2S1:21 | C2S1:21/TBDI1:19A
22 | TBDI1:20A/C2S1:22 | C2S1:22/TBDI1:20A
23 | TBDI1:21A/C2S1:23 | C2S1:23/TBDI1:21A
24 | TBDI1:22A/C2S1:24 | C2S1:24/TBDI1:22A
25 | TBDI1:23A/C2S1:25 | C2S1:25/TBDI1:23A
26 | TBDI1:24A/C2S1:26 | C2S1:26/TBDI1:24A
27 | TBDI1:25A/C2S1:27 | C2S1:27/TBDI1:25A
28 | TBDI1:26A/C2S1:28 | C2S1:28/TBDI1:26A
29 | TBDI1:27A/C2S1:29 | C2S1:29/TBDI1:27A
30 | TBDI1:28A/C2S1:30 | C2S1:30/TBDI1:28A
31 | TBDI1:29A/C2S1:31 | C2S1:31/TBDI1:29A
32 | TBDI1:30A/C2S1:32 | C2S1:32/TBDI1:30A
33 | TBDI1:31A/C2S1:33 | C2S1:33/TBDI1:31A
34 | TBDI1:32A/C2S1:34 | C2S1:34/TBDI1:32A
35 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
36 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
DI 2
1 |  | C2S2:1/TBDI2:1A
2 | TBDI2:2A/C2S2:2 | C2S2:2/TBDI2:2A
3 | TBDI2:3A/C2S2:3 | C2S2:3/TBDI2:3A
4 | TBDI2:4A/C2S2:4 | C2S2:4/TBDI2:4A
5 | TBDI2:5A/C2S2:5 | C2S2:5/TBDI2:5A
6 | TBDI2:6A/C2S2:6 | C2S2:6/TBDI2:6A
7 | TBDI2:7A/C2S2:7 | C2S2:7/TBDI2:7A
8 | TBDI2:8A/C2S2:8 | C2S2:8/TBDI2:8A
9 | TBDI2:9A/C2S2:9 | C2S2:9/TBDI2:9A
10 | TBDI2:10A/C2S2:10 | C2S2:10/TBDI2:10A
11 | TBDI2:11A/C2S2:11 | C2S2:11/TBDI2:11A
12 | TBDI2:12A/C2S2:12 | C2S2:12/TBDI2:12A
13 | TBDI2:13A/C2S2:13 | C2S2:13/TBDI2:13A
14 | TBDI2:14A/C2S2:14 | C2S2:14/TBDI2:14A
15 | TBDI2:15A/C2S2:15 | C2S2:15/TBDI2:15A
16 | TBDI2:16A/C2S2:16 | C2S2:16/TBDI2:16A
17 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
18 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
19 | TBDI2:17A/C2S2:19 | C2S2:19/TBDI2:17A
20 | TBDI2:18A/C2S2:20 | C2S2:20/TBDI2:18A
21 | TBDI2:19A/C2S2:21 | C2S2:21/TBDI2:19A
22 | TBDI2:20A/C2S2:22 | C2S2:22/TBDI2:20A
23 | TBDI2:21A/C2S2:23 | C2S2:23/TBDI2:21A
24 | TBDI2:22A/C2S2:24 | C2S2:24/TBDI2:22A
25 | TBDI2:23A/C2S2:25 | C2S2:25/TBDI2:23A
26 | TBDI2:24A/C2S2:26 | C2S2:26/TBDI2:24A
27 | TBDI2:25A/C2S2:27 | C2S2:27/TBDI2:25A
28 | TBDI2:26A/C2S2:28 | C2S2:28/TBDI2:26A
29 | TBDI2:27A/C2S2:29 | C2S2:29/TBDI2:27A
30 | TBDI2:28A/C2S2:30 | C2S2:30/TBDI2:28A
31 | TBDI2:29A/C2S2:31 | C2S2:31/TBDI2:29A
32 | TBDI2:30A/C2S2:32 | C2S2:32/TBDI2:30A
33 | TBDI2:31A/C2S2:33 | C2S2:33/TBDI2:31A
34 | TBDI2:32A/C2S2:34 | C2S2:34/TBDI2:32A
35 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
36 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
DI 3
1 | TBDI3:1A/C2S3:1 | C2S3:1/TBDI3:1A
2 | TBDI3:2A/C2S3:2 | C2S3:2/TBDI3:2A
3 | TBDI3:3A/C2S3:3 | C2S3:3/TBDI3:3A
4 | TBDI3:4A/C2S3:4 | C2S3:4/TBDI3:4A
5 | TBDI3:5A/C2S3:5 | C2S3:5/TBDI3:5A
6 | TBDI3:6A/C2S3:6 | C2S3:6/TBDI3:6A
7 | TBDI3:7A/C2S3:7 | C2S3:7/TBDI3:7A
8 | TBDI3:8A/C2S3:8 | C2S3:8/TBDI3:8A
9 | TBDI3:9A/C2S3:9 | C2S3:9/TBDI3:9A
10 | TBDI3:10A/C2S3:10 | C2S3:10/TBDI3:10A
11 | TBDI3:11A/C2S3:11 | C2S3:11/TBDI3:11A
12 | TBDI3:12A/C2S3:12 | C2S3:12/TBDI3:12A
13 | TBDI3:13A/C2S3:13 | C2S3:13/TBDI3:13A
14 | TBDI3:14A/C2S3:14 | C2S3:14/TBDI3:14A
15 | TBDI3:15A/C2S3:15 | C2S3:15/TBDI3:15A
16 | TBDI3:16A/C2S3:16 | C2S3:16/TBDI3:16A
17 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
18 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
19 | TBDI3:17A/C2S3:19 | C2S3:19/TBDI3:17A
20 | TBDI3:18A/C2S3:20 | C2S3:20/TBDI3:18A
21 | TBDI3:19A/C2S3:21 | C2S3:21/TBDI3:19A
22 | TBDI3:20A/C2S3:22 | C2S3:22/TBDI3:20A
23 | TBDI3:21A/C2S3:23 | C2S3:23/TBDI3:21A
24 | TBDI3:22A/C2S3:24 | C2S3:24/TBDI3:22A
25 | TBDI3:23A/C2S3:25 | C2S3:25/TBDI3:23A
26 | TBDI3:24A/C2S3:26 | C2S3:26/TBDI3:24A
27 | TBDI3:25A/C2S3:27 | C2S3:27/TBDI3:25A
28 | TBDI3:26A/C2S3:28 | C2S3:28/TBDI3:26A
29 | TBDI3:27A/C2S3:29 | C2S3:29/TBDI3:27A
30 | TBDI3:28A/C2S3:30 | C2S3:30/TBDI3:28A
31 | TBDI3:29A/C2S3:31 | C2S3:31/TBDI3:29A
32 | TBDI3:30A/C2S3:32 | C2S3:32/TBDI3:30A
33 | TBDI3:31A/C2S3:33 | C2S3:33/TBDI3:31A
34 | TBDI3:32A/C2S3:34 | C2S3:34/TBDI3:32A
35 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
36 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก

## DO Chassis 2
No. | Tag DO PLC | Tag DO Terminal Fuse | หมายเหตุ
1 | RL.1:A1/C2S4:1 | C2S4:1/RL.1:A1
2 | RL.2:A1/C2S4:2 | C2S4:2/RL.2:A1
3 | RL.3:A1/C2S4:3 | C2S4:3/RL.3:A1
4 | RL.4:A1/C2S4:4 | C2S4:4/RL.4:A1
5 | RL.5:A1/C2S4:5 | C2S4:5/RL.5:A1
6 | RL.6:A1/C2S4:6 | C2S4:6/RL.6:A1
7 | RL.7:A1/C2S4:7 | C2S4:7/RL.7:A1
8 | RL.8:A1/C2S4:8 | C2S4:8/RL.8:A1
9 | RL.9:A1/C2S4:9 | C2S4:9/RL.9:A1
10 | RL.10:A1/C2S4:10 | C2S4:10/RL.10:A1
11 | RL.11:A1/C2S4:11 | C2S4:11/RL.11:A1
12 | RL.12:A1/C2S4:12 | C2S4:12/RL.12:A1
13 | RL.13:A1/C2S4:13 | C2S4:13/RL.13:A1
14 | RL.14:A1/C2S4:14 | C2S4:14/RL.14:A1
15 | RL.15:A1/C2S4:15 | C2S4:15/RL.15:A1
16 | RL.16:A1/C2S4:16 | C2S4:16/RL.16:A1
17 | 24VDC | 24VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
18 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
19 | RL.17:A1/C2S4:19 | C2S4:19/RL.17:A1
20 | RL.18:A1/C2S4:20 | C2S4:20/RL.18:A1
21 | RL.19:A1/C2S4:21 | C2S4:21/RL.19:A1
22 | RL.20:A1/C2S4:22 | C2S4:22/RL.20:A1
23 | RL.21:A1/C2S4:23 | C2S4:23/RL.21:A1
24 | RL.22:A1/C2S4:24 | C2S4:24/RL.22:A1
25 | RL.23:A1/C2S4:25 | C2S4:25/RL.23:A1
26 | RL.24:A1/C2S4:26 | C2S4:26/RL.24:A1
27 | RL.25:A1/C2S4:27 | C2S4:27/RL.25:A1
28 | RL.26:A1/C2S4:28 | C2S4:28/RL.26:A1
29 | RL.27:A1/C2S4:29 | C2S4:29/RL.27:A1
30 | RL.28:A1/C2S4:30 | C2S4:30/RL.28:A1
31 | RL.29:A1/C2S4:31 | C2S4:31/RL.29:A1
32 | RL.30:A1/C2S4:32 | C2S4:32/RL.30:A1
33 | RL.31:A1/C2S4:33 | C2S4:33/RL.31:A1
34 | RL.32:A1/C2S4:34 | C2S4:34/RL.32:A1
35 | 24VDC | 24VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
36 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
DO 2
1 | RL.33:A1/C2S5:1 | C2S5:1/RL.33:A1
2 | RL.34:A1/C2S5:2 | C2S5:2/RL.34:A1
3 | RL.35:A1/C2S5:3 | C2S5:3/RL.35:A1
4 | RL.36:A1/C2S5:4 | C2S5:4/RL.36:A1
5 | RL.37:A1/C2S5:5 | C2S5:5/RL.37:A1
6 | RL.38:A1/C2S5:6 | C2S5:6/RL.38:A1
7 | RL.39:A1/C2S5:7 | C2S5:7/RL.39:A1
8 | RL.40:A1/C2S5:8 | C2S5:8/RL.40:A1
9 | RL.41:A1/C2S5:9 | C2S5:9/RL.41:A1
10 | RL.42:A1/C2S5:10 | C2S5:10/RL.42:A1
11 | RL.43:A1/C2S5:11 | C2S5:11/RL.43:A1
12 | RL.44:A1/C2S5:12 | C2S5:12/RL.44:A1
13 | RL.45:A1/C2S5:13 | C2S5:13/RL.45:A1
14 | RL.46:A1/C2S5:14 | C2S5:14/RL.46:A1
15 | RL.47:A1/C2S5:15 | C2S5:15/RL.47:A1
16 | RL.48:A1/C2S5:16 | C2S5:16/RL.48:A1
17 | 24VDC | 24VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
18 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
19 | RL.49:A1/C2S5:19 | C2S5:19/RL.49:A1
20 | RL.50:A1/C2S5:20 | C2S5:20/RL.50:A1
21 | RL.51:A1/C2S5:21 | C2S5:21/RL.51:A1
22 | RL.52:A1/C2S5:22 | C2S5:22/RL.52:A1
23 | RL.53:A1/C2S5:23 | C2S5:23/RL.53:A1
24 | RL.54:A1/C2S5:24 | C2S5:24/RL.54:A1
25 | RL.55:A1/C2S5:25 | C2S5:25/RL.55:A1
26 | RL.56:A1/C2S5:26 | C2S5:26/RL.56:A1
27 | RL.57:A1/C2S5:27 | C2S5:27/RL.57:A1
28 | RL.58:A1/C2S5:28 | C2S5:28/RL.58:A1
29 | RL.59:A1/C2S5:29 | C2S5:29/RL.59:A1
30 | RL.60:A1/C2S5:30 | C2S5:30/RL.60:A1
31 | RL.61:A1/C2S5:31 | C2S5:31/RL.61:A1
32 | RL.62:A1/C2S5:32 | C2S5:32/RL.62:A1
33 | RL.63:A1/C2S5:33 | C2S5:33/RL.63:A1
34 | RL.64:A1/C2S5:34 | C2S5:34/RL.64:A1
35 | 24VDC | 24VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
36 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
DO 3
1 | RL.65:A1/C2S6:1 | C2S6:1/RL.33:A1
2 | RL.66:A1/C2S6:2 | C2S6:2/RL.34:A1
3 | RL.67:A1/C2S6:3 | C2S6:3/RL.35:A1
4 | RL.68:A1/C2S6:4 | C2S6:4/RL.36:A1
5 | RL.69:A1/C2S6:5 | C2S6:5/RL.37:A1
6 | RL.70:A1/C2S6:6 | C2S6:6/RL.38:A1
7 | RL.71:A1/C2S6:7 | C2S6:7/RL.39:A1
8 | RL.72:A1/C2S6:8 | C2S6:8/RL.40:A1
9 | RL.73:A1/C2S6:9 | C2S6:9/RL.41:A1
10 | RL.74:A1/C2S6:10 | C2S6:10/RL.42:A1
11 | RL.75:A1/C2S6:11 | C2S6:11/RL.43:A1
12 | RL.76:A1/C2S6:12 | C2S6:12/RL.44:A1
13 | RL.77:A1/C2S6:13 | C2S6:13/RL.45:A1
14 | RL.78:A1/C2S6:14 | C2S6:14/RL.46:A1
15 | RL.79:A1/C2S6:15 | C2S6:15/RL.47:A1
16 | RL.80:A1/C2S6:16 | C2S6:16/RL.48:A1
17 | 24VDC | 24VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
18 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
19 | RL.81:A1/C2S6:19 | C2S6:19/RL.49:A1
20 | RL.82:A1/C2S6:20 | C2S6:20/RL.50:A1
21 | RL.83:A1/C2S6:21 | C2S6:21/RL.51:A1
22 | RL.84:A1/C2S6:22 | C2S6:22/RL.52:A1
23 | RL.85:A1/C2S6:23 | C2S6:23/RL.53:A1
24 | RL.86:A1/C2S6:24 | C2S6:24/RL.54:A1
25 | RL.87:A1/C2S6:25 | C2S6:25/RL.55:A1
26 | RL.88:A1/C2S6:26 | C2S6:26/RL.56:A1
27 | RL.89:A1/C2S6:27 | C2S6:27/RL.57:A1
28 | RL.90:A1/C2S6:28 | C2S6:28/RL.58:A1
29 | RL.91:A1/C2S6:29 | C2S6:29/RL.59:A1
30 | RL.92:A1/C2S6:30 | C2S6:30/RL.60:A1
31 | RL.93:A1/C2S6:31 | C2S6:31/RL.61:A1
32 | RL.94:A1/C2S6:32 | C2S6:32/RL.62:A1
33 | RL.95:A1/C2S6:33 | C2S6:33/RL.63:A1
34 | RL.96:A1/C2S6:34 | C2S6:34/RL.64:A1
35 | 24VDC | 24VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก
36 | 0VDC | 0VDC | ยังไม่ใส่มาร์ก